# Fiches réussies

Document fabriqué pour un atelier de Meridal : les produits, leurs références et leurs valeurs sont inventés. Trois fiches à imiter.

## Hublot LED 18 W, 1 500 lm, 4 000 K, IP65

Un hublot pour l'éclairage des parties communes, des caves et des extérieurs abrités. Pour l'installateur : une fixation en deux vis et un bornier sans outil.

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Puissance | 18 W |
| Flux lumineux | 1 500 lm |
| Température de couleur | 4 000 K |
| Indice de protection | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Alimentation | 230 V |

Usages : couloir de parties communes ; cave ; auvent ; local technique.

Références compatibles : détecteur de présence HUB-DET-01.

## Interrupteur différentiel 2P 63 A 30 mA type A

Un interrupteur différentiel pour protéger les circuits d'un logement ou d'un local. Pour l'installateur : un raccordement par peigne en haut et en bas.

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Pôles | 2 |
| Calibre | 63 A |
| Sensibilité | 30 mA |
| Type | A |
| Largeur | 2 modules |

Usages : tableau d'un logement neuf ; rénovation d'un tableau ; local professionnel.

Références compatibles : peigne d'alimentation PGN-2P-13.

## Gaine ICTA 20 mm, couronne de 100 m

Une gaine annelée pour passer les conducteurs dans les cloisons et les dalles. Pour l'installateur : un tire-fil prémonté.

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Longueur | 100 m |
| Tire-fil | Oui |
| Couleur | Gris |

Usages : cloison sèche ; dalle béton ; doublage.

Références compatibles : aucune citée.